## Sheet1
工 程 报 价 单
项目名称：北京铁路信号有限公司10号楼1层车间、4号楼数控车间改造工程项目 | [5 empty] | 编号 | BXHQ-202307-XJ01
序号 | 工程项目 | 用材及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （含税、元） | 总价 （含税、元） | 备注
一 | 10号楼1层车间墙面粉刷等工程
1 | 一层车间及南侧东西通道墙面翻新 | 墙面裂缝修补、两遍涂料 | ㎡ | 1700 |  |  | 立邦美得丽
2 | 一层西北卫生间改造 | 卫生间砌块墙体240mm，拆除清运 | ㎡ | 11.3
3 | 一层西北卫生间改造 | 墙地砖拆除清运 | ㎡ | 106 |  |  | 墙砖65㎡，地砖26㎡，108物料缓存间办公室地砖15㎡
4 | 一层西北卫生间改造 | 吊顶拆除 | ㎡ | 26
5 | 一层西北卫生间改造 | 洁具、管道，隔板等拆除清运 | 项 | 1
6 | 一层西北卫生间改造地面地坪 | C20混凝土打70mm厚地坪 | ㎡ | 41 |  |  | 卫生间26㎡地面108物料缓存间办公室地砖15㎡
7 | 一层西北卫生间墙面找平、顶腻子涂料 | 墙面找平、顶腻子、涂料两遍 | ㎡ | 101 |  |  | 腻子：美巢、涂料：立邦美得丽
8 | 一层卫生间踢脚线安装 | 长600mm，高100mm瓷砖踢脚线安装 | m | 25
9 | 一层西北卫生间铝口板顶安装 | 600*600mm铝扣板安装 | ㎡ | 26
10 | 一层西北卫生间灯具安装 | 600*601mm，48WLED灯具安装，含1个单开开关 | 套 | 3 |  |  | 中山
11 | 108物料缓存间改造 | 局部轻钢龙骨石膏板墙体拆除清运 | ㎡ | 134
12 | 108物料缓存间吊顶局部拆除恢复 | 墙体拆除前后铝扣板吊顶局部拆除，恢复 | ㎡ | 60
13 | 108物料缓存间地面、墙面局部恢复 | 拆除墙体后，地面混凝土、墙面腻子涂料局部恢复 | 项 | 1
小计费用
二 | 数控车间墙顶面修补粉刷工程
1 | 墙、顶面修补粉刷 | 铲除原有墙面、涂刷界面剂、底层石膏找平、两遍耐水腻子、两遍立邦乳胶漆 | 工日 | 18
2 | 升降车租赁费 |  | 天 | 6
3 | 升降进出场费 |  | 项 | 2
4 | 材料费 | 石膏、腻子粉、乳胶漆 | 项 | 1
5 | 拆除隔墙 | 370厚红砖砌体墙 | ㎡ | 1.323
6 | 原金属窗拆除 |  | 樘 | 1
7 | 垃圾清运及消纳 |  | m3 | 0.4884
8 | 防火门 | 甲级耐火3小时、含五金件，锁，顺序器、收口 规格：1.47*2.7 | 樘 | 1
小计费用
三 | 数控车间更换灯具工程
1 | 原灯具拆除 |  | 套 | 33
2 | 新安装灯具 | 安装费 | 套 | 39
| 主材 | LED防爆灯200瓦 | 套 | 39
3 | 线管敷设 | 直径20镀锌管（增加灯具使用） | m | 30
4 | 线路敷设 | ZR-BV2.5（增加灯具使用） | m | 90
5 | 升降车租赁费 |  | 天 | 4
6 | 升降进出场费 |  | 项 | 2
小计费用
小计直接费
| 措施费 | 5%
| 文明施工费 | 3%
| 企业管理费 | 3%
| 税金 | 9%
合计金额
1、付款比例： 竣工验收合格付95%，质保期2年，质保期满付5%。 2、施工工期：10号楼工期10天，4号楼工期20天。
单位名称（章）：
联系电话：