## 询价单
附件2：询价单
北京铁路信号有限公司示波器（含软件）采购项目
询价单
项目名称 |  | 北京铁路信号有限公司示波器（含软件）采购项目
项目编号 |  | BXWZ-202342-XJ01
供应商名称（公章）
联系人
联系电话
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （含13%税、元） | 总价 （含13%税、元） | 备注
1 | 示波器 | 鼎阳SDS6000 Pro 示波器（含软件） | 台 | 1 |  |  | SDS6204 H10 Pro示波器主机； 解码选件； 电压探头DPB5150A（2个）和CP6150； 电流探头CP4070A和CP6030A（2个）； SAG1021I隔离信号发生器； 电源分析配套SDS6000Pro-PA软件； 相位校准板DF2001A； 电源完整性SDS6000Pro-FG软件； 眼图测试SDS6000Pro-EJ软件； 柔性探头DK-Mini140； 隔离变压器 正泰TM-1； 应提供第三方检测机构的检测报告。
备注：
1、 | 付款方式及发票开具方式： | 货物验收调试合格后收到供应商开具的13%全额增值税专用发票，采购人财务系统挂账30天支付90%，剩余10%为质保金，质保期满1年后支付。
2、 | 供货周期： | 2周
3、 | 质保期： | 不少于36个月
4、 | 价格有效期：