## 1
材料（设备）报价函
编号：ZYGC-WS-06
单位名称（公章）：
单位地址：
联系电话：
发件人：
收件单位：通号郑州电气化局
收件人： 张湘坤 联系电话： 19939361507
关于 无缝钢管及其配件 的报价 报价日期： 年 月 日
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 质量标准技术要求 | 计量单位 | 数量 | 厂家报价 | 合计金额（含税） | 备注
1 | 镀锌无缝钢管 | DN350；PN1.6MPa |  | 米 | 12
2 | 镀锌无缝钢管 | DN300；PN1.6MPa |  | 米 | 24
3 | 镀锌无缝钢管 | DN250；PN1.6MPa |  | 米 | 60
4 | 镀锌无缝钢管 | DN200；PN1.6MPa |  | 米 | 96
5 | 内外热镀锌钢管 | DN150；PN1.6MPa |  | 米 | 90
6 | 内外热镀锌钢管 | DN100；PN1.6MPa |  | 米 | 36
7 | 内外热镀锌钢管 | DN65；PN1.6MPa |  | 米 | 12
8 | 沟槽法兰 | DN350 |  | 片 | 4
9 | 沟槽法兰 | DN300 |  | 片 | 16
10 | 沟槽法兰 | DN250 |  | 片 | 44
11 | 沟槽法兰 | DN200 |  | 片 | 46
12 | 卡箍法兰 | DN150 |  | 片 | 42
13 | 卡箍法兰 | DN125 |  | 片 | 6
14 | 卡箍法兰 | DN100 |  | 片 | 48
15 | 卡箍法兰 | DN80 |  | 片 | 8
16 | 卡箍法兰 | DN65 |  | 片 | 2
17 | 卡箍 | DN350 |  | 个 | 12
18 | 卡箍 | DN300 |  | 个 | 30
19 | 卡箍 | DN250 |  | 个 | 60
20 | 卡箍 | DN200 |  | 个 | 180
21 | 卡箍 | DN150 |  | 个 | 150
22 | 卡箍 | DN125 |  | 个 | 8
23 | 卡箍 | DN100 |  | 个 | 100
24 | 卡箍 | DN65 |  | 个 | 8
25 | 水泵底阀 | DN350 |  | 个 | 2
26 | 水泵底阀 | DN300 |  | 个 | 2
27 | 水泵底阀 | DN250 |  | 个 | 2
28 | 沟槽弯头 | DN350 |  | 个 | 4
29 | 沟槽弯头 | DN300 |  | 个 | 9
30 | 沟槽弯头 | DN250 |  | 个 | 12
31 | 沟槽弯头 | DN200 |  | 个 | 26
32 | 沟槽弯头 | DN150 |  | 个 | 20
33 | 沟槽弯头 | DN100 |  | 个 | 18
34 | 沟槽中小三通 | DN250/DN200 |  | 个 | 5
35 | 沟槽中小三通 | DN250/DN65 |  | 个 | 1
36 | 沟槽中小三通 | DN200/DN150 |  | 个 | 4
37 | 沟槽正三通 | DN250 |  | 个 | 2
38 | 沟槽正三通 | DN200 |  | 个 | 6
39 | 沟槽正三通 | DN150 |  | 个 | 2
40 | 沟槽正心大小头 | DN400/DN200 |  | 个 | 2
41 | 沟槽偏心大小头 | DN300/DN150 |  | 个 | 2
42 | 沟槽偏心大小头 | DN250/DN150 |  | 个 | 2
43 | 沟槽偏心大小头 | DN250/DN125 |  | 个 | 2
44 | 沟槽偏心大小头 | DN200/DN125 |  | 个 | 2
45 | 沟槽偏心大小头 | DN200/DN100 |  | 个 | 1
46 | 沟槽偏心大小头 | DN100/DN80 |  | 个 | 6
47 | 立式单级消防泵 | XBD6.0/40-37-HY型，流量40L/s，扬程60米，功率37KW |  | 台 | 2
48 | 法兰闸阀 | DN350 |  | 个 | 1
49 | 法兰闸阀 | DN300 |  | 个 | 2
50 | 法兰闸阀 | DN250 |  | 个 | 2
51 | 法兰闸阀 | DN200 |  | 个 | 2
52 | 法兰闸阀 | DN150 |  | 个 | 2
53 | 法兰蝶阀 | DN250 |  | 个 | 6
54 | 法兰蝶阀 | DN150 |  | 个 | 7
55 | 法兰蝶阀 | DN100 |  | 个 | 1
56 | 法兰蝶阀 | DN65 |  | 个 | 1
57 | 流量仪 | DN200 |  | 个 | 1
58 | 流量仪 | DN150 |  | 个 | 1
59 | 水锤消除器 | SG9150 PN1.6MPa |  | 个 | 4
60 | Y型过滤器 | DN300 |  | 个 | 2
61 | Y型过滤器 | DN250 |  | 个 | 2
62 | Y型过滤器 | DN200 |  | 个 | 1
63 | Y型过滤器 | DN150 |  | 个 | 3
64 | 超压泄压阀 | DN200 |  | 个 | 1
65 | 超压泄压阀 | DN150 |  | 个 | 1
66 | 微阻缓闭止回阀 | DN250 |  | 个 | 2
67 | 微阻缓闭止回阀 | DN200 |  | 个 | 2
68 | 微阻缓闭止回阀 | DN100 |  | 个 | 6
69 | 倒流防止器 | DN150 |  | 个 | 2
70 | 橡胶软接头 | DN300 |  | 个 | 2
71 | 橡胶软接头 | DN250 |  | 个 | 4
72 | 橡胶软接头 | DN200 |  | 个 | 2
73 | 橡胶软接头 | DN100 |  | 个 | 6
74 | 压力表 | 0-1.6MPa |  | 个 | 14
75 | 卡箍 | DN80 |  | 个 | 10
76 | 沟槽弯头 | DN65 |  | 个 | 1
77 | 沟槽中大三通 | DN150/DN100 |  | 个 | 2
78 | 镀锌单头螺栓 | M22*100 |  | 套 | 70
79 | 镀锌单头螺栓 | M22*90 |  | 套 | 660
80 | 镀锌单头螺栓 | M20*90 |  | 套 | 540
81 | 镀锌单头螺栓 | M20*80 |  | 套 | 310
82 | 镀锌单头螺栓 | M16*80 |  | 套 | 400
83 | 镀锌单头螺栓 | M16*70 |  | 套 | 50
84 | 镀锌单头螺栓 | M16*60 |  | 套 | 10
85 | 立式单级消防泵 | XBD7.0/50-55-HY型，流量50L/s，扬程70米，功率55KW |  | 台 | 2
86 | 潜污泵 | 80QW40-15-4型，流量40m/H，扬程15米，功率4KW |  | 台 | 6
87 | 法兰闸阀 | DN100 |  | 个 | 6
88 | 法兰蝶阀 | DN200 |  | 个 | 11
89 | 压力开关 | / |  | 个 | 1
90 | 水力浮球阀 | DN150（球阀DN20） |  | 个 | 2
合计金额 | [5 empty] | 0
人民币大写： | [5 empty] | 0
备注：以上产品报价含税、含运费到站价，产品质保期为6个月，提供增值税专用发票（税率为 13 %）