附件：

[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	包件
	序号
	物资名称
	规格型号
	特殊技术参数/检验标准
	单位
	采购数量
	备注

	
	1
	手动密集架
	详见技术参数要求
	详见技术参数要求
	m³
	107
	整体打包一体化采购，含设计+设备+材料+施工+安装+调试+清远+验收全包。以上报价为含税、含运费 ，含发票价格 ， 质保金3% ， 质保期3年。

	
	2
	柜式七氟丙烷气体自动灭火系统
	详见技术参数要求
	详见技术参数要求
	套
	1
	

	01 档案库房建设
	3
	净化加湿除湿一体机
（含智能移动水车）
	详见技术参数要求
	详见技术参数要求
	台
	1
	

	
	4
	库房专用书车
	详见技术参数要求
	详见技术参数要求
	部
	1
	

	
	5
	库房专用书梯
	详见技术参数要求
	详见技术参数要求
	部
	1
	

	
	6
	安防系统
	详见技术参数要求
	详见技术参数要求
	套
	1
	

	
	7
	档案制度标识标牌
	详见技术参数要求
	详见技术参数要求
	套
	1
	



